## ККБ
Тел.: 8-800-600-78-82 E-mail: info@tradecon.ru www.klimatprofltd.ru
Опросный лист для подбора компрессорно-конденсаторного блока (ККБ)
Контактные данные
Огранизация
Адрес
e-mail
Телефон/факс
Дата заполнения
Контактное лицо
Объект
Адрес объекта
№ оборудования в проекте
Тип ККБ |  | Постоянной производительности | выбрать из списка | Инверторный
Холодопроизводительность испарителя вентиляционной установки |  |  | кВт | Постоянной производительности
Количество фреоновых контуров |  |  | шт. | Да
Хладагент |  | R410A |  | Нет
Температура кипения хладагента |  |  | °С
Температура наружного окружающего воздуха1 |  |  | °С
Длина фреонотрассы между ККБ и вентиляционной установкой |  |  | м
Количество поворотов трассы трубопроводов
Перепад высот между ККБ и вентиляционной установкой:
| ККБ выше вентиляционной установки |  | м
| ККБ ниже вентиляционной установки |  | м
Необходимость подбора элементов соеденительного комплекта |  | Да | выбрать из списка
Примечание: ¹ В случае отсутствия температуры наружного окружающего воздуха ККБ будет подбираться по температуре указанной в СНИПе для региона, где расположен объект.
Прочие требования:

## Данные (hidden)
Регион производства | Хладоноситель | Хладагент | Логические | Конденсатры |  | Тип градирни |  |  | Вентиляторы | АБХМ | Редактирование
[5 empty] | Выберите: |  | Выберите: | Выберите: |  |  | Усачёв АС | 2013-11-29
Выберите регион производства чиллера: | Выбрать хладоноситель: | Выбрать хладагент: | Выберите: | Выбрать тип: | Природный газ | Выбрать тип: | Котельная | Стандартное | Не требуется | Выбирите:
Азия | Вода | R134a | Требуется | Горизонтальный | Сжиженный газ | Открытый | Утилизационный котел | Высокоэффективное | Включение/выключение на один контур | Промышленное охлаждение
Европа | Этиленгликоль 10% | R407C | Не требуется | Вертикальный | Мазут | Закрытый | Газогенератор |  | Включение/выключение на два контура | Комфортное кондиционирование
| Этиленгликоль 15% | R410A |  | V-образный |  |  |  |  | Регилирование напряжением
| Этиленгликоль 20% |  | Выберите: | [5 empty] | Частотный преобразователь
| Этиленгликоль 25% |  | Да
| Этиленгликоль 30% |  | Нет
Этиленгликоль 35%
Этиленгликоль 40%
Этиленгликоль 45%
Этиленгликоль 50%
Пропиленгликоль 10%
Пропиленгликоль 15%
Пропиленгликоль 20%
Пропиленгликоль 25%
Пропиленгликоль 30%
Пропиленгликоль 35%
Пропиленгликоль 40%
Пропиленгликоль 45%
Пропиленгликоль 50%